设计变更通知单

↳ 설계 변경 통지서

编号 ：IDI-HDL@海底捞-韩国永登浦店002-2026-05-12

| 项目名称： | 韩国永登浦店 |  | 时间 | 2026.05.12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接收单位 | 工程部项目组 |  | 发送单位 | 赛翎设计 |  |
| 变更内容： 给排水变更： ↳ 급배수 변경: 变更1. 洗碗机泡碗池调整，泡碗池冷热水立管取消1组； ↳ 변경1. 식기세척기 그릇 담금 탱크 조정, 탱크 냉온수 수직 배관 1세트 제거. 变更前 变更后 变更2. 洗碗机调整,洗碗机地沟加长400mm； ↳ 변경2. 식기세척기 조정, 식기세척기 바닥 배수 홈 400mm 연장. 变更前 变更后 电气变更： ↳ 전기 변경: 变更1. 1.迎宾台移位，迎宾台预留电源按现场定位预留出线，在家具内安装插座； ↳ 1. 안내 데스크 위치 이동. 안내 데스크 예비 전원을 현장 위치에 맞게 배선 조정, 가구 내 콘센트 설치. 2.LED屏移位； ↳ 2. LED 화면 위치 이동. 3.水果自选题与办公桌调换位置，预留插座调整； ↳ 3. 과일 셀프 코너와 사무용 책상 위치 교체, 예비 콘센트 조정. 4灭蝇灯移位； ↳ 4. 살충등 위치 이동. 5.宠物间增加灭蝇灯 ↳ 5. 펫룸에 살충등 추가. 6.增加对讲机充电柜电源； ↳ 6. 인터폰 충전 캐비닛 전원 추가. 7.LED屏电源调整； ↳ 7. LED 화면 전원 조정. 变更2. 洗杯机设备功率为220V 4.5KW，空开电缆调整； ↳ 변경2. 컵 세척기 사양 220V 4.5KW, 차단기 및 케이블 조정. |  |  |  |  |  |
| 现场情况：未施工 ↳ 미시공 |  |  |  |  |  |
| 变更原因: ↳ 변경 원인: 给排水变更1 洗碗机设备调整 ↳ 급배수 변경1 - 식기세척기 설비 조정 给排水变更2 洗碗机设备调整 ↳ 급배수 변경2 - 식기세척기 설비 조정 电气变更1 装饰平面调整 ↳ 전기 변경1 - 인테리어 평면 조정 电气变更2 设计优化 ↳ 전기 변경2 - 설계 최적화 |  |  |  |  |  |
| 专业负责人 ↳ 담당 전문가 |  |  | 成本负责人 ↳ 원가 담당자 |  |  |
| 项目经理 ↳ 프로젝트 매니저 |  |  |  |  |  |