| ( 1 / 1 ) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 공사 관계자 회의록 공사명 : 하이디라오 영등포점 신5점 페이지 : 1 / 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 회의제목 | 주간 회의 |  |  | 기 록 자 | 임지영 (인) |  |  |
| 회의장소 | 현장사무실 |  |  | 회의일시 | 2026. 05. 19 |  |  |
| 소속 | 직위 | 성 명 | 서 명 | 소 속 | 직위 | 성 명 | 서 명 |
| 하이디라오 |  | 魏钟龙 |  | 세누리건축 | 이사 | 이수용 |  |
|  |  | 金雪花 |  |  | 실장 | 박경준 |  |
|  |  | 钱齐江 |  |  | 차장 | 김창민 |  |
|  |  |  |  |  | 실장 | 김영재 |  |
|  |  |  |  |  | 주임 | 임지영 |  |
| 회의내용 : |  |  |  |  |  |  |  |
| No.; 항목; 내용. 1; 급기/배기 압력차; 신풍 기계 사양을 하이디라오 측에 전달하여 분석 요청. 2; LED 도면 구분; 도면 완성됨, 설계(옌공)이 늦더라도 발송 예정. 3; 주방 가스 사용량; 식기세척기, 2구화구, 1구화구 등 가스 사양표 → 웨이공이 확인 후 공유 예정. 4; 스위치/콘센트/랜선 도면; 전기 도면으로 확인하기로 함. 5; MT-01 재료분리대; 라인 트렌치 변경 불필요, 재료분리대 자체 불필요로 결정. 6; 엘리베이터 방화셔터; 현장의 3050×1220 고동색 SUS판 2개 사용하여 덮기로 결정. 7; 보일러실 위치; ① 주방 창고 안에 방을 만들어 설치 ② 설비실 안 자리 만들기. 8; 천장고 높이; 손님 테이블: 2,350mm / 복도: 2,450mm (가능 시 2,500mm) 등박스 최대 높이: 150mm. 9; 경사로 석재 타일; 300×300 → 600×600으로 변경 재주문 필요. 10; 배연창; 위치 및 개수 확인 필요. |